附件4

| 常州纺织服装职业技术学院图书馆研讨室门禁系统采购询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人发出询价日期：2023.3.24 |  |  |  | 供应商报价日期 |  |  |  |  |  |
| 采购人全称 | 常州纺织服装职业技术学院图书馆 |  |  | 供应商全称(公章) |  |  |  |  |  |
| 采购人详细地址 | 常州市武进区滆湖中路53号 |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |  |  |
| 经办人 | 虞老师 |  |  | 联系人、联系电话 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号及主要性能 | 数量 | 单位 | 响应规格、型号及主要性能 | 单价 | 总价 | 产地 | 质保期 | 供货期 |
| 1 | 门禁终端可提供以下功能： 认证方式：二维码/IC卡/身份证/密码键盘 通讯方式：TCP/IP及韦根 以太网接口：2.0拔插式接线端 韦根协议：韦根26/34/66 识读角度：转角 360°，仰角 ± 55°，偏角 ± 55° 扫描角度：72°（水平）, 54°（垂直）, 84°（对角） 支持读卡类型：支持ISO1443A/ISO1443B协议卡片 工作温度：-20°C到60°C 相对湿度：5%到95% (不凝结) 读取速度：200毫秒 存储容量：脱机用户数4万(二维码2万/刷卡2万)，脱机记录数2万 输入电源：DC12V 500mA(支持宽电压5~24V) (不包括电锁供电) 防拆报警：支持本机报警及信号输出 外观尺寸：115*75*22 mm 识别距离：二维码5~30 CM；IC卡3~10CM | 5 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电插锁/国产 12/24V，0/3/6秒3档可调延时，通电上锁断电开锁。 | 6 | 把 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 出门按钮 通用86款/防火阻燃 | 6 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 门禁专用电源 12V 5A，0-15秒可调 | 5 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 网线、电源线、PVC管等辅材 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| *6 | 线上预约软件开发： - 面向全校师生提供研讨室的线上预约、审核服务，主申请人可通过日期和时段预约空余研讨室。 - 经管理员审核（或系统配置为自动审核）后，系统将预约审核成功的申请人权限自动下发到研讨室门禁设备。 - 在预约时段，主申请人可通过刷卡认证自主进入研讨室。 - 已预约成功的研讨室显示为占用状态，不允许其他人预约。超过系统设置时间未使用和的研讨室可自动释放。未到预约时间的申请可由申请人或管理员手动释放。 - 后台可配置多间研讨室，并进行开放时段进行设置，发布使用说明。可手动关闭或开启预约通道。 - 预约和审核服务支持移动端并集成到学校的企业微信端。 - 系统配置和预约记录管理支持移动端并集成到学校现有的门禁管理系统。 研讨室管理员可以通过移动端进行远程开门。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 安装调试费：含所有设备运输、安装、调试及配套辅材等费用。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总报价：人民币 |  |  |  |  |  |
| 1、本项目预算费用为 1.8 万元。 2、项目咨询联系人：王老师0519-86336188（报价前咨询）。 3、交货期要求：30个工作日内完成设备安装调试。 4、付款方式和条件：项目验收通过后一次性付清款项。如因供货方提供发票延迟等原因导致付款延迟采购方不承担违约责任。 5、售后服务及质保期：设备故障报修后2个小时内到现场维修。设备质保期1年。 6、质量保证：设备为符合主机维修要求的正品。 7、验收：项目完工后10个工作日内进行项目验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价截止日期 | 2023.3.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上为采购人填写 |  |  |  | 以上为供货商填写 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、请在询价单虚线右方填写响应采购人货物参数的情况、报价等内容，打印后盖上单位公章。 2、附上单位资质证明材料复印件（包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一），复印件加盖单位公章。 3、将以上材料装文件袋密封后盖上骑缝章。于2023年3月29日15:00前送至图书馆办公室（1210室）。联系人：虞老师0519-86336183 。 4、成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等且报价未超过采购预算的前提下，以提出最低报价的响应单位为成交供应商。若最低报价相同，则依次按质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列选择成交供应商。 5、若对采购内容有异议，请在三天内以书面形式向图书馆倪老师反映。联系电话：0519-86336183。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 感谢您对我校工作的支持！ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |